弱電整合箱 VT-BOX54

功能：

電源 (VT-SPWR) ：AC110V

電視 (VT-408)   ：1進4出

網路(VT-8SWT )：1進8出

電話 (VT-212A) ：2組1進6出

電視放大器 (VT-115A) ：信號放大器

盲板 (VT-1U)

箱體尺寸：

B54: 56cm x 45cm x12cm  1.6m/m

(W)    (H)   (D)